招标文件

项目名称：低压柜体件

山东泰开成套电器有限公司

2014年04月15日

山东泰开成套电器有限公司

招标文件目录

1、招标邀请函…………………………………………第2页

2、投标须知……………………………………………第3-4页

3、投标人承诺函………………………………………第5页

4、应标涵………………………………………………第6页

5、开标一览表…………………………………………第7-16页

6、法定代表人授权委托书……………………………第17页

招标邀请函

山东泰开成套电器有限公司现对2014年低压柜体件全年用量进行招标，现公开邀请合格投标人参与投标。

1、标书编号：2014-CTWZ-035

2、招标内容：项目名称： 2014年低压柜体件全年用量

项目内容：详见报价单列表内容

招标数量：预计年用量600万

3、投标时间：2014年04月22日下午13:30

4、投标方式：送达（逾期无效），请携带贵公司产品样本。

详细地址：泰安市高新技术开发区南区龙潭路泰开工业园

山东泰开成套电器有限公司   采购三室

5、招标联系方式

商务联系人：马海东   电    话：18660857684

传    真：0538-8933711

技术联系人：徐鲁云   电    话：13954877756

山东泰开成套电器有限公司

2014年04月15日

投标须知

1．投标文件的组成

1.1投标书

（1）开标一览表（后附格式）

1.2资格证明文件（复印件须全部加盖公司红色公章）

（1）法定代表人授权书（法定代表人直接签署招标文件可不提供，后附格式）

（2）企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格证书（正本复印件）

（3）制造商ISO9000质量体系认证证书或相应的质量认证证书

（4）相应产品鉴定证书、试验报告、检验报告等

1.3 技术文件

(1) 投标人提供产品制造加工全过程质量控制的方式、措施及具体内容

(2) 产品的技术服务和售后服务的内容及措施

(3) 招标文件技术规格及要求部分要求提供的有关技术资料

(4) 产品主要技术数据和性能详细描述

(5) 详细的交货清单

1.4 投标人认为需要提供的其它资料

2. 投标报价

2.1 按开标一览表格式填写投标货物的单价。

2.2 报价应为到招标单位的价格，应包括17%增值税、运费、保险费等其他一切费用。

2.3 投标的有效期：自中标签订合作协议日起一年。

3. 投标文件的签署及规定

3.1 投标人应填写单位全称，同时加盖公章，且两者必须一致。

3.2 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3 投标文件正本壹份。

4. 投标文件的递交

4.1直接送至我公司（封皮注明低压柜体件投标书，报价用信封单独密封同其它投标资料一起投递）；报价表必须有投标单位名称，并加盖单位公章，密封好在封口处加盖骑缝章。

4.2为方便唱标，开标一览表应单独密封，并采用EXCEL格式制作成电子版，以U盘保存，在开标时单独递交。当电子版内容与文字内容不一致时，以文字内容为准。其中投标价格表格式必须与招标格式和内容一致，以方便用于开标统计。

5. 投标的澄清

5.1 所有询问或澄清须书面回答并签章，为投标内容的一部分。

5.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

7. 投标纪律：为维护良好的招标秩序，严禁投标单位故意抬高或压低投标价格，以不良手段扰乱招标秩序。

投标承诺

致: 山东泰开成套电器有限公司

我司收到贵公司关于            项目的招标文件，经研究决定参加投标，并做出如下承诺：

我们同意提供证明本单位的一切材料，并保证其真实、合法、有效；保证在投标过程、中标后执行过程中坚决杜绝各种违法违规现象，实现公平公正竞争，一旦违反愿接受贵公司一切处罚。

我司本次如能中标，我们将履行招标书中规定的每一项要求，同贵单位签订年框架合作协议。

特此证明！

附：投标单位通讯录

投标单位：

公司地址：

联系人：

联系电话及传真：

投标单位（签字盖章）：

应 标 函

致：山东泰开成套电器有限公司

经我贵司仔细研究，决定参加由贵公司组织的招标。

招标编号：

投标代表姓名：

投标代表手机：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

单位名称：（盖章）

日    期：

说明：

1、应标函接受方式传真。传真：0538-8933711

2、应标函的截止日期为2014年04月22日上午11:00，我司接到应标函后，投标人即可参加投标，否则，我公司不接收投标人的投标。

3、投标单位应安排授权代表参加投标，非授权代表参会不予认可。

4、新进单位需到财务科缴纳3000元投标保证金；若中标，在签订第一批合同到货检验合格后无息退还。若未中标，在宣布结果后无息退还。 新进单位未缴纳投标保证金的不予参加投标。

5、如需汇款，汇款信息

公司    名称：山东泰开成套电器有限公司

开户行及帐号：泰安市农行营业部  15518401040022308

开标一览表

投标人名称：______  ____  ___________

招标  编号：

| 序号 | 存货名称 | 技术要求 | 我公司型号 | 单位 | 柜体位置 | 预计年用量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {8E/2单元抽屉 | 32点/63A 四极 |  | 套 | MNS的 E8/2抽屉用件 | 16 |  |
| 2 | {8E/2单元抽屉 | 16点/32A 三极 |  | 套 |  | 33 |  |
| 3 | {8E/2单元抽屉 | 16点/63A 三极 |  | 套 |  | 43 |  |
| 4 | {8E/2单元抽屉 | 32点/32A 三极 |  | 套 |  | 1700 |  |
| 5 | {8E/2单元抽屉 | 32点/63A 三极 |  | 套 |  | 1200 |  |
| 6 | {8E/2单元抽屉后板 | 20点/63A 三极 |  | 件 |  | 129 |  |
| 7 | {8E/2转接件侧出线 | 3极 63A 8E/2单元抽屉用转接件，二次32点 |  | 件 |  | 21 |  |
| 8 | {8E/2转接件后出线 | 3极 32A 8E/2单元抽屉用转接件，二次20极用于1000深柜 |  | 套 |  | 158 |  |
| 9 | {8E/2转接件后出线 | 3极 63A 8E/2单元抽屉用 转接件，二次20极用于1000深柜 |  | 套 |  | 206 |  |
| 10 | {8E/2转接件侧出线 | 3极 32A 8E/2单元抽屉用 转接件，二次20极 |  | 套 |  | 63 |  |
| 11 | {8E/2转接件后出线 | 3极 63AX10平方 8E/2单元抽屉用转接件，二次32极用于1000深柜 |  | 套 |  | 254 |  |
| 12 | {8E/2转接件后出线 | 3极 32A 8E/2单元抽屉用转接件，二次32极用于1000深柜 |  | 套 |  | 374 |  |
| 13 | {8E/2转接件后出线 | 3极 63AX双6平方 8E/2单元抽屉用转接件，二次32极用于1000深柜 |  | 套 |  | 4 |  |
| 14 | {8E/2转接件后出线 | 3极 32A 8E/2单元抽屉用转接件，二次16极用于800深柜 |  | 套 |  | 65 |  |
| 15 | 导轨 | 8E/2单元抽屉导轨，1个抽屉用2个 |  | 件 |  | 6900 |  |
| 16 | 前挡 | 8E/2单元抽屉前档，2个抽屉用1个 |  | 件 |  | 1725 |  |
| 17 | 8E/2抽屉专用螺母 | 菱形片，8E/2单元抽屉固定 塑壳安装板用 |  | 件 |  | 20000 |  |
| 18 | 抽屉侧板 | 8E/2单元抽屉用侧板 |  | 件 |  | 250 |  |
| 19 | 棒式电缆组件 | 250A，3极；侧出线抽屉用；1个抽屉1个。 |  | 套 | MNS的 8E/16E/24E抽屉用件 | 279 |  |
| 20 | {棒式电缆出线组件 | 125A，3极；侧出线抽屉用；1个抽屉1个。 |  | 件 |  | 7 |  |
| 21 | {抽屉后板 | （四进三出）标准型MNS的8E以及以上抽屉后板，1个抽屉用1个。 |  | 件 |  | 7 |  |
| 22 | {电缆出线架 |  |  | 件 |  | 7 |  |
| 23 | {二次插件 | 32点，侧出线抽屉用件，安装于柜体上，1个抽屉1个 |  | 件 |  | 295 |  |
| 24 | {二次插件 | 32点，侧出线抽屉用件，安装于抽屉上，1个抽屉1个 |  | 件 |  | 295 |  |
| 25 | 门铰链 | 1单元抽屉门用铰链，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 6500 |  |
| 26 | 门铰链 | 2、3单元抽屉门用铰链，1个抽屉用2个 |  | 件 |  | 3400 |  |
| 27 | {一次插件 | 侧出线3极抽屉用件，1个抽屉1个 |  | 件 |  | 286 |  |
| 28 | {一次插头带导线 | 侧出线抽屉用件，接插件50A，导线10mm2X800mm |  | 件 |  | 192 |  |
| 29 | {一次插头带导线 | 侧出线抽屉用件，接插件100A，导线25mm2X800mm |  | 件 |  | 198 |  |
| 30 | {一次插头带导线 | 侧出线抽屉用件，接插件125A，导线35mm2X800mm |  | 件 |  | 27 |  |
| 31 | {一次插头带导线 | 侧出线抽屉用件，接插件160A，导线50mm2X800mm |  | 件 |  | 21 |  |
| 32 | {一次插头带导线 | 侧出线抽屉用件，接插件32A，导线6mm2X500mm |  | 件 |  | 394 |  |
| 33 | {一次插头带导线 | 侧出线抽屉用件，接插件200A，导线70mm2X500mm |  | 件 |  | 33 |  |
| 34 | 标牌框 | MNS抽屉用，1个抽屉用2个 |  | 件 |  | 16500 |  |
| 35 | 测控板 | MNS抽屉用，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 7060 |  |
| 36 | 抽屉拉手 | 抽屉用件，1个抽屉2个 |  | 件 |  | 16000 |  |
| 37 | 抽屉拎手 | 2、3单元屉用件，1个抽屉2个 |  | 件 |  | 3100 |  |
| 38 | 大连锁 | MNS抽屉用，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 6860 |  |
| 39 | 单极动插头 | 6mm200A,MNS抽屉用，常规1个3极抽屉用6个 |  | 件 |  | 21260 |  |
| 40 | 单极动插座 | 5mm200A,MNS抽屉用，常规1个3极抽屉用6个 |  | 件 |  | 13300 |  |
| 41 | 单极动插座 | 5mm400A,MNS抽屉用，常规1个3极抽屉用6个 |  | 件 |  | 1152 |  |
| 42 | 单极动插座 | 6mm400A,MNS抽屉用，常规1个3极抽屉用6个 |  | 件 |  | 2310 |  |
| 43 | 单极动插座 | 5mm250A,MNS抽屉用，常规1个3极抽屉用6个 |  | 件 |  | 4440 |  |
| 44 | 单极动插座 | 6mm250A,MNS抽屉用，常规1个3极抽屉用6个 |  | 件 |  | 6700 |  |
| 45 | 二次插件 | 16点，MNS抽屉用，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 1800 |  |
| 46 | 二次插件 | 32点，MNS抽屉用，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 5040 |  |
| 47 | 二次插针 |  |  | 件 |  | 3000 |  |
| 48 | 二次插针(含护套) |  |  | 件 |  | 50000 |  |
| 49 | 封口塞 | MNS抽屉用，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 8000 |  |
| 50 | 静插座 | 3极400A，相距55mm，MNS抽屉用，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 340 |  |
| 51 | 静插座 | 3极250A，相距55mm，MNS抽屉用，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 4600 |  |
| 52 | 静插座 | 3极250A，相距50mm，MNS抽屉用，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 2820 |  |
| 53 | 静插座 | 3极400A，相距50mm，MNS抽屉用，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 136 |  |
| 54 | 透明罩 | 静插座上的罩板，相距50mm |  | 件 |  | 50 |  |
| 55 | 连锁手柄 | MNS抽屉测控板上的连锁手柄，1个抽屉用1个 |  | 件 |  | 8000 |  |
| 56 | 铆钉 | MNS抽屉用于固定锁扣，1个抽屉用2个 |  | 件 |  | 17700 |  |
| 57 | 铆钉 | MNS抽屉用于固定抽屉上的轴套，1个抽屉用2个 |  | 件 |  | 17500 |  |
| 58 | 轴套 | MNS抽屉用，1个抽屉用2个 |  | 件 |  | 17000 |  |
| 59 | L型铜排 | 标准型、半标准型MNS垂直通道排 |  | 件 | MNS的 柜体用件 | 1350 |  |
| 60 | {L型垂直母排 | 镀镍，标准型、半标准型MNS垂直通道排 |  | 件 |  | 9 |  |
| 61 | {衬套板 | 标准型MNS的垂直通道前罩板 |  | 件 |  | 15 |  |
| 62 | {功能板中端 | 标准型MNS的垂直通道后罩板 |  | 件 |  | 16 |  |
| 63 | 功能件 | 半标准型MNS的固定L型排的固定排夹 |  | 件 |  | 3896 |  |
| 64 | {母线专用垫块 | 标准型MNS柜体后侧腰部主母排搭接处铜连接件 |  | 件 |  | 6 |  |
| 65 | {前罩板 | 垂直通道前罩板 |  | 件 |  | 23 |  |
| 66 | {铜连接件 | 标准型MNS柜体后侧腰部主母排后罩板上与主母排搭接用 |  | 件 |  | 6 |  |
| 67 | {铜连接件 | MNS抽屉柜用，用于最上部后罩板上与主母排搭接用，1台抽屉柜用3个 |  | 件 |  | 1439 |  |
| 68 | T型螺栓 | MNS抽屉柜用，用于最上部后罩板上与主母排搭接用，1台抽屉柜用3个 |  | 件 |  | 1409 |  |
| 69 | 接线盒 | MNS抽屉柜用，用于最上部后罩板上与主母排搭接用，1台抽屉柜用3个 |  | 件 |  | 1309 |  |
| 70 | 撑角 | 1台MNS柜体用2个 |  | 件 |  | 4100 |  |
| 71 | 罩板 | 半标准型MNS抽屉柜用，功能板前面的罩板，1台抽屉柜用9个 |  | 件 |  | 3990 |  |
| 72 | 后罩板 | 半标准型MNS抽屉柜用，功能板后面的罩板，1台抽屉柜用9个 |  | 件 |  | 4090 |  |
| 73 | 上盖板 | 半标准型MNS抽屉柜用，功能板上面的盖板，1台抽屉柜用1个 |  | 件 |  | 390 |  |
| 74 | 下盖板 | 半标准型MNS抽屉柜用，功能板下面的盖板，1台抽屉柜用1个 |  | 件 |  | 380 |  |
| 75 | 尼龙套管 | 半标准型MNS抽屉柜用，用于固定直柱与抽屉层间隔板，1台抽屉柜用9个 |  | 件 |  | 4100 |  |
| 76 | 铰链 | MNS固定单元门用铰链 |  | 件 |  | 1000 |  |
| 77 | 铰链 | MNS上小门、；1、2单元固定单元门用铰链 |  | 件 |  | 5710 |  |
| 78 | 大门铰链 | MNS前大门、后门的铰链 |  | 件 |  | 11800 |  |
| 79 | 紧固扣 | 端柜封板用，1个封板用2个 |  | 件 |  | 4600 |  |
| 80 | 紧固扣 | 端柜封板用，1个封板用8个 |  | 件 |  | 5000 |  |
| 81 | 门锁 | H=42，固定单元门、前大门门锁 |  | 件 |  | 11600 |  |
| 82 | 门锁 | H=35，固定单元门、前大门门锁 |  | 件 |  | 9500 |  |
| 83 | 门锁 | H=35，固定单元门、前大门门锁 |  | 件 |  | 687 |  |
| 84 | 视察窗 | 电度表视察窗100*100 |  | 件 |  | 1500 |  |
| 85 | 支架 | 半标准型MNS抽屉柜用，1台抽屉柜用9个 |  | 件 |  | 3957 |  |
| 86 | 抽屉导轨卡块 | GCS8E/2抽屉导轨用件，1个8E/2抽屉用12个 |  | 件 | GCS的 E8/2抽屉用件 | 6832 |  |
| 87 | 1/2单元抽屉导轨 | GCS8E/2抽屉用件，1个8E/2抽屉用2个 |  | 件 |  | 1137 |  |
| 88 | {转接件 | GCS8E/2抽屉转接件，8对二次线，3极63A |  | 件 |  | 97 |  |
| 89 | {转接件 | GCS8E/2抽屉转接件，20对二次线，3极63A |  | 件 |  | 190 |  |
| 90 | {转接件 | 一次转接件，3极125A |  | 件 |  | 152 |  |
| 91 | {1/2单元层隔板 | GCS8E/2抽屉底板，2个8E/2抽屉用1个 |  | 件 |  | 262 |  |
| 92 | {1/2单元抽屉 | GCS8E/2抽屉，20对二次线，3极63A |  | 件 |  | 585 |  |
| 93 | {1/2单元抽屉隔板 | GCS8E/2抽屉底板，2个8E/2抽屉用1个 |  | 件 |  | 25 |  |
| 94 | {测控板 | 标准型GCS8E单元抽屉用 |  | 件 | GCS的 8E以及以上抽屉用件 | 2 |  |
| 95 | 仪表板 | GCS8E单元抽屉用，1个抽屉1个 |  | 件 |  | 918 |  |
| 96 | 仪表板 | GCS12E以及以上单元抽屉用，1个抽屉1个 |  | 件 |  | 168 |  |
| 97 | 铰链 | GCS抽屉单元用 |  | 件 |  | 1600 |  |
| 98 | {母线专用垫块 | 标准型MNS柜体后侧腰部主母排搭接处铜连接件 |  | 件 | GCS的 柜体用件 | 6 |  |
| 99 | {铜套 | 标准型MNS柜体后侧腰部主母排搭接处铜连接件 |  | 件 |  | 6 |  |
| 100 | 插接件 | GCS抽屉二次接插件，20点 |  | 件 |  | 1160 |  |
| 101 | 大连锁 | GCS抽屉用，1个抽屉1个 |  | 件 |  | 1330 |  |
| 102 | 观察盖板 |  |  | 件 |  | 2000 |  |
| 103 | 铰链 | GCS上小门、固定单元门用 |  | 件 |  | 670 |  |
| 104 | 铰链 | GCS上小门、固定单元门用 |  | 件 |  | 670 |  |
| 105 | 门铰链 | GCS大门绞链 |  | 件 |  | 3700 |  |
| 106 | 门锁 | H=40 |  | 件 |  | 1000 |  |
| 107 | 门锁 | H=47 |  | 件 |  | 6300 |  |
| 108 | 前罩板 | GCS柜体抽屉柜的垂直通道用前侧罩板，相距50mm |  | 件 |  | 1042 |  |
| 109 | 前罩板 | GCS柜体抽屉柜的垂直通道用前侧罩板，相距55mm |  | 件 |  | 7172 |  |
| 110 | 支架(二) | GCS柜体支架，1台2个 |  | 件 |  | 800 |  |
| 111 | 支架L | GCS柜体支架，1台1个 |  | 件 |  | 150 |  |
| 112 | 支架L（三） | GCS柜体支架，1台1个 |  | 件 |  | 130 |  |
| 113 | 支架L(一) | GCS柜体支架，1台2个 |  | 件 |  | 790 |  |
| 114 | {垂直母线夹 | ZMJ2/3-125X10 |  | 付 |  | 21 |  |
| 115 | {垂直母线夹 | ZMJ3/3-5X120 |  | 付 |  | 24 |  |
| 116 | {垂直母线夹 | ZMJ3/3-60X5 |  | 付 |  | 162 |  |
| 117 | {垂直母线夹 | ZMJ3/3-80X5 |  | 付 |  | 12 |  |
| 118 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-100X5 |  | 付 |  | 12 |  |
| 119 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-120X6 |  | 付 |  | 274 |  |
| 120 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-60X5 |  | 付 |  | 191 |  |
| 121 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-6X100 |  | 付 |  | 416 |  |
| 122 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-6X30 |  | 付 |  | 15 |  |
| 123 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-6X40 |  | 付 |  | 198 |  |
| 124 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-6X50 |  | 付 |  | 64 |  |
| 125 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-6X60 |  | 付 |  | 2380 |  |
| 126 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-6X80 |  | 付 |  | 1064 |  |
| 127 | {垂直母线夹 | ZMJ4/3-80X5 |  | 付 |  | 22 |  |
| 128 | {垂直母线夹 | ZMJ4-3/30X5 |  | 付 |  | 13 |  |
| 129 | {护套母线夹 | 10X2*（80）/3相，相距为100，不带安装支件 |  | 付 |  | 12 |  |
| 130 | {护套母线夹 | 6X80/3相，相距为80，不带安装支件 |  | 付 |  | 166 |  |
| 131 | {护套母线夹 | 6X100/3相，相距为80，不带安装支件 |  | 付 |  | 34 |  |
| 132 | {护套母线夹 | 8X100/3相，相距为80，不带安装支件 |  | 付 |  | 83 |  |
| 133 | {护套母线夹 | 8X120/3相，相距为80，不带安装支件 |  | 付 |  | 34 |  |
| 134 | {护套母线夹 | 10X80/3相，相距为80，不带安装支件 |  | 付 |  | 55 |  |
| 135 | {护套母线夹 | 10X120/3相，相距为80，不带安装支件 |  | 付 |  | 11 |  |
| 136 | {主母线夹 | PMJ1/3-10X100 |  | 付 |  | 54 |  |
| 137 | {主母线夹 | PMJ1/3-10X120 |  | 付 |  | 28 |  |
| 138 | {主母线夹 | PMJ1/3-125X10 |  | 付 |  | 73 |  |
| 139 | {主母线夹 | PMJ1/3-6X60 |  | 付 |  | 77 |  |
| 140 | {主母线夹 | PMJ1/3-80X8 |  | 付 |  | 12 |  |
| 141 | {主母线夹 | PMJ1/N-10X100 |  | 付 |  | 65 |  |
| 142 | {主母线夹 | PMJ1/N-125X10 |  | 付 |  | 37 |  |
| 143 | {主母线夹 | PMJ2/3-10X100 |  | 付 |  | 180 |  |
| 144 | {主母线夹 | PMJ2/3-10X120 |  | 付 |  | 61 |  |
| 145 | {主母线夹 | PMJ2/3-10X80 |  | 付 |  | 14 |  |
| 146 | {主母线夹 | PMJ2/3-125X10 |  | 付 |  | 120 |  |
| 147 | {主母线夹 | PMJ2/3-80X8 |  | 付 |  | 16 |  |
| 148 | {主母线夹 | PMJ2/4-10X100 |  | 付 |  | 15 |  |
| 149 | {主母线夹 | PMJ2/N-10X125 |  | 付 |  | 40 |  |
| 150 | {主母线夹 | PMJ3/N-10X125 |  | 付 |  | 27 |  |
| 151 | {主母线夹 | PMJ5/3-100X10 |  | 付 |  | 12 |  |
| 152 | {主母线夹 | PMJ5/3-10X80 |  | 付 |  | 28 |  |
| 153 | {主母线夹 | PMJ5/3-125X10 |  | 付 |  | 48 |  |
| 154 | {主母线夹 | PMJ6/4-10X125 |  | 付 |  | 24 |  |
| 155 | {主母线夹 | PMJ1/3-10X100套热缩管 |  | 付 |  | 157 |  |
| 156 | {主母线夹 | PMJ1/3-10X120套热缩管 |  | 付 |  | 29 |  |
| 157 | {主母线夹 | PMJ1/3-10X125套热缩管 |  | 付 |  | 187 |  |
| 158 | {主母线夹 | PMJ1/3-10X60套热缩管 |  | 付 |  | 140 |  |
| 159 | {主母线夹 | PMJ1/3-5X50套热缩管 |  | 付 |  | 20 |  |
| 160 | {主母线夹 | PMJ1/3-5X60套热缩管 |  | 付 |  | 175 |  |
| 161 | {主母线夹 | PMJ1/3-6X40套热缩管 |  | 付 |  | 27 |  |
| 162 | {主母线夹 | PMJ1/3-6X60套热缩管 |  | 付 |  | 242 |  |
| 163 | {主母线夹 | PMJ1/3-6X80套热缩管 |  | 付 |  | 20 |  |
| 164 | {主母线夹 | PMJ1/3-8X100套热缩管 |  | 付 |  | 50 |  |
| 165 | {主母线夹 | PMJ1/3-8X125套热缩管 |  | 付 |  | 145 |  |
| 166 | {主母线夹 | PMJ1/3-8X80套热缩管 |  | 付 |  | 53 |  |
| 167 | {主母线夹 | PMJ1/N-10125套热缩管 |  | 付 |  | 68 |  |
| 168 | {主母线夹 | PMJ1/N-10X100套热缩管 |  | 付 |  | 36 |  |
| 169 | {主母线夹 | PMJ1/N-10X60套热缩管 |  | 付 |  | 40 |  |
| 170 | {主母线夹 | PMJ1/N-6X80套热缩管 |  | 付 |  | 14 |  |
| 171 | {主母线夹 | PMJ1/N-8X100套热缩管 |  | 付 |  | 32 |  |
| 172 | {主母线夹 | PMJ1/N-8X80套热缩管 |  | 付 |  | 23 |  |
| 173 | {主母线夹 | PMJ2/3-1080套热缩管 |  | 付 |  | 38 |  |
| 174 | {主母线夹 | PMJ2/3-10X100套热缩管 |  | 付 |  | 445 |  |
| 175 | {主母线夹 | PMJ2/3-10X120套热缩管 |  | 付 |  | 98 |  |
| 176 | {主母线夹 | PMJ2/3-10X125套热缩管 |  | 付 |  | 685 |  |
| 177 | {主母线夹 | PMJ2/3-8X100套热缩管 |  | 付 |  | 30 |  |
| 178 | {主母线夹 | PMJ2/N-10X100套热缩管 |  | 付 |  | 18 |  |
| 179 | {主母线夹 | PMJ5/3-10125套热缩管 |  | 付 |  | 13 |  |
| 180 | {主母线夹 | PMJ5/3-10X100套热缩管 |  | 付 |  | 108 |  |
| 181 | {主母线夹 | PMJ5/3-10X120套热缩管 |  | 付 |  | 104 |  |

注：1、此表装在单独的信封内密封，投标时单独递交。

2、我公司承诺常规供期为4个工作日，对产品实行“三包”，质保期一年。

3、付款方式                货到票到三个月到期付款               。

投标人代表签字：__________________

日          期：_______ __  ______

投标 单位 盖章：__________   _____

法定代表人授权委托书

致：山东泰开成套电器有限公司

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        。

（营业执照法定代表人）特授权          代表我公司全权办理               （招标编号）                      （货物名称）项目的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人收到书面撤销本授权的通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名（章）：              授权人签名（章）：

职            务：               职          务：

（公司名称盖章）

（日  期）        年    月    日

注：要求法人代表、被授权人身份证复印件附在此页之后。